Техническая характеристика

| 1 - вентиль с обратным клапаном 2 - фильтр-регулятор 3 - регулировочный винт 4 - полуавтоматический конденсатоотводчик 5 - штуцер |
| --- |
| Наименование параметров Данные Условный проход, мм 10 16 Присоединительная резьба, D К3/8" | К1/2" Масса, кг 2,2 |