Техническая характеристика

1 - фильтр-регулятор 2 - реле давления 3 - регулировочный винт 4 - полуавтоматический конденсатоотводчик 5 - штуцер 6 - винт настройки реле-давления

Наименование параметров; Данные. Условный проход, мм; 10; 16. Присоединительная резьба, D; К3/8"; К1/2". Масса, кг; 2,2.