Техническая характеристика

1 - вентиль с обратным клапаном 2 - фильтр-регулятор 3 - реле давления 4 - регулировочный винт 5 - полуавтоматический конденсатоотводчик 6 - штуцер 7 - винт настройки реле давления

Наименование параметров; Данные. Условный проход, мм; 10; 16. Присоединительная резьба, D; К3/8"; К1/2". Масса, кг; 2,4.