Техническая характеристика

1 - фильтр-регулятор 2 - реле давления 3 - клапан предохранительный 4 - регулировочный винт 5 - полуавтоматический конденсатоотводчик 6 - штуцер 7 - винт настройки реле давления 8 - винт настройки клапана 9 - колпачок 10-кольцо (для принудительного открывания клапана)

Наименование параметров Данные Условный проход, мм 10 16 Присоединительная резьба, D К3/8" К1/2" Масса, кг 0,5 0,7