## Техническая характеристика

| Наименование параметров | Данные |
| --- | --- |
| 1. Условный проход, мм | 40 |
| 2. Номинальное давление, МПа | 1,0 |
| 3. Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее | 7,0 |
| 4. Минимальное давление, МПа | 0,2 |
| 5. Электрическое напряжение, В — постоянного тока — переменного тока, частотой 50 Гц | 12, 24, 48 36, 110, 220 |
| 6. Максимальное число срабатываний, мин-1 | 100 |
| 7. Масса, кг, не более | 4,1 |
| 8. Габариты, мм, не более | 300Х170Х170 |
| 9. Присоединительная резьба, D | М 48Х2 |