## Техническая характеристика

Исполнение по присоединению: без буквы - резьбовое,

С- стыковое

| Марка | Давление на входе |  | Количество | Вес | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| переключателя | Номинальное | Максимальное | точек |  | размеры |
| манометра | МПа |  | замера | кг | мм |
| Переключатели манометра типа ПМ |  |  |  |  |  |
| ПМ2-1-320 | 32 | 35 | 2 | 1,35 | 73Ѕ60Ѕ60 |
| ПМ2-1-С320 | 32 | 35 | 2 | 1,35 | 73Ѕ60Ѕ60 |
| ПМ2-2-320 | 32 | 35 | 2 | 1,35 | 73Ѕ60Ѕ60 |
| ПМ2-2-С320 | 32 | 35 | 2 | 1,35 | 73Ѕ60Ѕ60 |
| ПМ6-320 | 32 | 35 | 6 | 1,5 | 101Ѕ70Ѕ70 |
| ПМ6-320 | 32 | 35 | 6 | 1,5 | 101Ѕ70Ѕ70 |