## Техническая характеристика

|  | Условный | Номинальное | Номинальная | Номинальная |  | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | проход | давление | подача | мощность | Вес | размеры |
| электронасоса |  | на выходе |  |  |  |  |
|  | мм | МПа | л/мин | кВт | кг | мм |
| Электронасосы типа П-...М |  |  |  |  |  |  |
| П-25М | G11/2-A | 0,04 | 25 | 0,12 | 5,9 | 400Ѕ180 |
| П-50М | G13/4-A | 0,04 | 50 | 0,25 | 5,9 | 417Ѕ180 |
| П-100М | G1-A | 0,063 | 100 | 0,75 | 20 | 580Ѕ255 |
| П-200М | G11/4-A | 0,08 | 200 | 1,1 | 20 | 580Ѕ255 |