## Техническая характеристика

|  | Условный | Номинальное | Номинальная | Номинальная |  | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | проход | давление | подача | мощность | Вес | размеры |
| электронасоса |  | на выходе |  |  |  |  |
|  | мм | МПа | л/мин | кВт | кг | мм |
| Электронасосы типа БХ14-5 |  |  |  |  |  |  |
| БХ14-53 | G11/4-A | 0.25 | 50 | 1,02 | 24,5 | 558Ѕ231 |
| БХ14-54 | G11/4-A | 0.25 | 100 | 1,28 | 26,5 | 578Ѕ231 |
| БХ14-55 | G11/4-A | 0,25 | 200 | 2,34 | 34 | 648Ѕ231 |